1 Schiedel Ofensystem KINGFIRE® GAS mit dem Energiespar-Schornsteinsystem ABSOLUT-PARAT **Geschosshohe Elemente**

Hocheffizientes Ofensystem für Gasfeuerung in raumluftunabhängiger Betriebsweise, geeignet für KfW-Effizienzhäuser und für Passivhäuser.  
  
Bestehend aus dem KINGFIRE*®* Ofenmodul mit Sichtbetonoberflächen   
und einem Gas-Kamineinsatz nach DIN EN 613 und (EU) 2016/426, mit elektronischer Zündung und Funk-Fernbedienung, sowie **entspiegelter** Sichtscheibe aus **Clear View Glas,** gemäß CE.  
Sowie dem konzentrischen Energiespar-Schornsteinsystem ABSOLUT-PARAT Ø 12 cm mit Ringspalt. Zweischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem mit integrierter Wärmedämmung und W3G-Profilrohren   
als geschosshohe Fertigelemente. Bestehend aus planparallel geformten Compound-Mantelsteinen mit integrierter Wärmedämmung aus Schaumbeton, keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.  
  
Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1 Ofensystem

1.1.1 **...... St.** **Schiedel KINGFIRE***®* **GAS,** Design-Variante - bitte ankreuzen:  
□ **PLANO** □ **DOPPIO** (Balkon unten + oben)  
 □ **PODIO** (Balkon unten)  
Technische Daten:  
Gasart **G20 /** **Erdgas H G25 /** **Erdgas L**Geräteart C31 C31  
Nennwärmeleistung 5,1 kW 4,6 kW  
Wärmeleistungsbereich 2,8 – 5,1 kW 2,2 – 4,6 kW  
Wirkungsgrad 92,6 - 95,3 % 91,6 - 94,3 %  
Gasverbrauch 0,31 – 0,56 m3/h 0,29 – 0,59 m3/h  
Versorgungsdruck 20 mbar 20 mbar  
Wirkungsgradklasse 1 (EN 613) 1 (EN 613)  
Energieeffizienzindex EEI 92 EEI 91  
Energieeffizienzklasse A A  
  
Außenmaß KINGFIRE-Ofenmodul (B x T) 55 x 60 cm  
(erforderliche Deckenaussparungen 70 x 80 cm)  
  
Bauhöhen KINGFIRE-Ofenmodul - bitte ankreuzen:  
□ 2,86 m □ 2,96 m  
  
Sockelerhöhung für KINGFIRE-Ofenmodul - bitte ankreuzen:  
□ 7 cm □ 14 cm  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2 Schornsteinsystem

1.2.1 **......... stgm.** **Schiedel ABSOLUT-PARAT**  
(mögliche Schornsteinhöhen ≥ 1,0 m bis < 12,0 m)  
  
Typ: **ASP 12**  
Lichter Ø 12 cm (mit Ringspalt)  
Außenmaß 36 x 36 cm  
  
1 Anlage, bestehend aus:  
  
1 **KINGFIRE GAS PARAT-Set**, inkl. Mündungsabschluss nach Wahl  
(Edelstahl oder schwarz beschichtet) mit Regenhaube, Adapter und Versetzmittel  
  
1 **Thermo-Trennstein** aus hochdichtem Blähglas, für die vertikale, thermische Entkoppelung des Schornsteins am Dachdurchgang   
(Einbau auf Höhe der obersten Dämmebene)  
  
1 **Zuluft-Kopfplatte** aus korrosionsbeständigem Edelstahl,  
inkl. Befestigungs-Set, für:  
.......... Überstand 8,5 cm (Verputz oder Verblechung)  
.......... Überstand 11,5 cm (Verschieferung)  
.......... Überstand 15 cm (für verstärkte Unterkonstruktion)  
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern  
und auszuführen:

1.3.1 **...... St.** **Örtlicher Geräteanschluss an die häusliche Gasversorgung,** nachDVGW-TRGI, technische Regeln für Gasinstallationen (Arbeitsblatt G 600)Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.2 **...... St.** **Thermo-Fußplatte** aus hochdichtem Blähglas, als Zuschlag,  
für die vertikale thermische Entkoppelung des KINGFIRE-Ofenmoduls (Einbau auf der Bodenplatte) **Außenmaß 60 x 60 cm, Höhe 10 cm**   
(zusätzlich ist die Sockelerhöhung 7 cm erforderlich, s. Pos. 1.1.1)  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.3 **...... St.** **Wi-Fi Kommunikationsmodul**, als Zuschlag,  
zur Nutzung der Bedien-App Schiedel **IN**flame! (Download im App-Store)  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.4 **...... St.** **Nachträglicher Einbau des** **KINGFIRE-Ofeneinsatzes**, als Zuschlag,  
Transport und Einbau durch den Schiedel-Kundendienst – bitte ankreuzen:  
□ in ebenerdigem Geschoss (max. 2 Stufen)  
□ in unterschiedlichen Etagen (mit bauseitigen Helfern)  
  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.5 **.......... m²** **Örtliche Oberflächenveredelung des KINGFIRE-Ofenmoduls   
mit ......................................**Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.6 **...... St.** **Obere Putztür** komplett, Blower-Door dicht, als Zuschlag  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.7 **........ stgm.** **Biegesteife Ausführung** als Zuschlag,  
korrosionsgeschützte Zweigelenk-Schraubverbindung der Elemente, werkseitig eingebaut.  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.8 **...... St.** **Schornsteinhalter** als oberste statische Abstützung - bitte ankreuzen:  
(oder im Dachsparrenfeld ausbetonieren)  
□ Standard □ verstärkt □ 45° über Eck  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:  
  
  
Alternativposition:

1.3.9 **...... St.** **Stülpkopf** aus Faserbeton in Strukturnachbildung, als Zuschlag,   
Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung   
an die Dachschräge.  
  
Struktur: ........................... Farbe: ...................... Höhe: ................. cm  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.10 **.......... m²** **Örtliche Schornsteinkopfverkleidung als ............................**Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.11 **...... Anlage** **Verschlämmen der Schornstein-Oberflächen** (werkseitig),  
als Zuschlag, je AnlageMaterial:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.3.12 **...... Set** **Versetzschlaufen**zum Anheben und Versetzen des KINGFIRE-Ofenmoduls und  
der ABSOLUT-PARAT-Elemente, Set: 4 Stück  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: