## PREDMERSKI OPIS ANTARES
| KAMINSKI SISTEM | KOLIČINA | CENA bez montaže: | IZNOS
Isporuka i montaža "Schiedel kaminski sistem ANTARES" - 1.SCREEN, 2. MINI E, 3. ELIPSE EXCLUSIVE (izabrati) koji se sastoji od kaminske kasete, noseće konstrukcije kamina, vratanca spremišta za drva sa rešetkom za dovod vazduha, rešetkom za topli vazduh odvoda komore, setom za dovod vazduha za ložište, setom za povezivanje kamina na dimnjak (TechnoFlex), vatrootporna obloga kamina (vatrootporne ploče GRENAISOL 1200⁰C,lepak za spajanje ploča KLEBEPASTE 1200⁰C, staklena mrežica za armiranje ploča, lepak za staklenu mrežicu WHITE 600⁰C, glet masa FINISH 200⁰C). Kamin je postavljen na konstrukciji, obložen vermikulit pločama. Proizvođač mora ispunjavati uslove standarda SRPS EN 13229 (Screen i Mini), SRPS EN 13240 (Elipse), SRPS EN 1094-2 (vatrootporna obloga). Kamin mora ispunjavati energetsku efikasnost >80%. Garancija na kaminski sitem: 3 godine stako i ložište, 10 godina ostali elementi.
izaberite tip: | KAMIN SET SCREEN SCHIEDEL | 1
1060
610
2380
7.49

## Sheet2 (hidden)
KAMIN SET "SCREEN" SCHIEDEL | set | 1 | KAMIN SET "MINI "E"" SCHIEDEL | set | 1 | ELIPSE EXCLUSIVE | kom | 1 | KAMIN SET SCREEN SCHIEDEL | 262517.2952
KAMIN SET "SCREEN" SCHIEDEL | set | 1 | KAMIN SET "MINI "E"" SCHIEDEL | set | 1 | Kaminska peć ELIPSE Sx | set | 1 | KAMIN SET MINI E SCHIEDEL | 221464.6154
VRATANCA ZA DRVA "SCREEN" | kom | 1 | VRATANCA ZA DRVA "MINI "E"" | kom | 1 | Grenaisol pl. 600x800x30/430 - 1150 ⁰C | kom | 13 | KAMIN SET ELIPSE EXCLUSIVE SCHIEDEL | 203350.2653
Grenaisol pl. 610x1000x30/430 - 1150 ⁰C | kom | 12 | Grenaisol pl. 600x800x30/430 - 1150 ⁰C | kom | 7 | Termolepak WHITE 600 ⁰C - 20kg | kom | 1
Termolepak WHITE 600 ⁰C - 20kg | kom | 1 | Grenaisol pl. 610x1000x30/430 - 1150 ⁰C | kom | 6 | Plast FINISH 190 ⁰C - 20kg | kom | 1
Plast FINISH 190 ⁰C - 20kg | kom | 1 | Termolepak WHITE 600 ⁰C - 20kg | kom | 1 | Vijak 3,5 x 55mm / 100 kom | pak | 1
Vijak 3,5 x 55mm / 100 kom | pak | 1 | Plast FINISH 190 ⁰C - 20kg | pak | 1 | Klebapaste lepak 1200 ⁰C - 1kg | kom | 2
Klebapaste lepak 1200 ⁰C - 1kg | kom | 2 | Vijak 3,5 x 55mm / 100 kom | kom | 1 | Steklena mrežica 550 ⁰C | m2 | 7
Steklena mrežica 550 ⁰C | m2 | 7 | Klebapaste lepak 1200 ⁰C - 1kg | m2 | 2 | Ugaone lajsne AL | m' | 7
Ugaone lajsne AL | m' | 7 | Steklena mrežica 550 ⁰C | m' | 7 | Techno Flex 150 | m' | 1.5
Flex air-supply 100/Clip (2x40cm+2pcs) | m' | 1 | Ugaone lajsne AL | m' | 7 | Prelaz PP/TF | kom | 1
Fasadna ventilaciona rešetka | kom | 1 | Flex air-supply 100/Clip (2x40cm+2pcs) | kom | 1 | REVIZIONA VRATANCA GRENA 400x300 | kom | 1
Techno Flex 150 | m' | 1.5 | Fasadna ventilaciona rešetka | m' | 1 | VENTILACIONA REŠETKA ELIPSE S EXCL. | kom | 1
Prelaz PP/TF | kom | 1 | Techno Flex 150 | kom | 1.5
|  |  | Prelaz PP/TF | kom | 1
DIMENZIJE
mm | j.m. |  | mm | j.m. |  | mm | j.m.
1060 | širina |  | 800 | širina |  | 660 | širina
610 | dubina |  | 670 | dubina |  | 600 | dubina
2380 | visina |  | 2380 | visina |  | 2380 | visina
7.49 | kW |  | 4.93 | kW |  | 4.93 | kW